- 泾县医院精神科（泾县精神卫生中线）建设项目

- 住院部七层改扩建工程设计图疑问

- 台阶面饰面做法；

- 答复：详见下图：

- 构造柱（配筋）、过梁混凝土强度等级；

- 答复：详见下图：C30混凝土

- 防盗窗材质；

- 答复：详见下图参考

- XPS厚度；

- 答复：120厚；

- 新增墙面饰面做法（是否需要抹灰）；

- 答复：详见下图：

- 屋面刚屋架是否需要防锈/防火处理；

- 答复：需做处理；

- 弱电摄像头是否在此次招标范围内。

- 答复：弱电摄像头参数与业主沟通；